VALORACIÓN ÁCIDO - BASE CON  pH-metro

OBJETIVOS:

Determinar la concentración de una solución de ácido clorhídrico de molaridad desconocida, empleando una solución de hidróxido de potasio patrón.

| MATERIALES | SUSTANCIAS |
| --- | --- |
| Vaso de Bohemia de 500 mL Pipeta aforada de 10mL Pera de goma Bureta de 25mL Soporte y pinza para bureta Agitador magnético pH-metro | Solución de hidróxido de potasio de concentración conocida Soluciónes buffer para verificar calibración Solución de ácido clorhídrico de concentración desconocida. Fenolftaleina (opcional) Agua destilada |

MEDIDAS DE SEGURIDAD

FUNDAMENTO TEÓRICO

Una valoración ácido base, es una técnica usada para determinar la concentración de una solución mediante el volumen de solución necesario para neutralizar la cantidad dada de solución de concentración conocida.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

El sensor de pH debe estar siempre sumergido en una solución o en agua destilada. Se debe enjuagar el sensor de pH con agua destilada cada vez que se cambia de solución. El secado del sensor de pH debe hacerse cuidadosamente.

Parte II: Calibración del  pHmetro

- Sumergir el electrodo en agua destilada durante 10 minutos, sacarlo y secarlo cuidadosamente con papel absorbente.

- Sumergirlo en la solución buffer pH= 7,00. Encender el pHmetro. Si la lectura registrada no es 7 girar el tornillo de la parte posterior del pHmetro hasta leer un valor de 7.

- Sacar el electrodo de la solución y enjuagarlo con agua destilada. Secarlo. El pHmetro esta calibrado.

Parte III: TÉCNICA:

- Colocar en un vaso de Bohemia de 500 mL, 250 ml de agua destilada y 10mL de ácido con pipeta aforada.

- Colocar el vaso sobre un agitador magnético y colocarle a este una barra magnética. Encender el aparato de manera que se produzca una agitación moderada.

- Enjuagar la bureta y llenar esta con solución de KOH de concentración conocida.

- Sumerja el electrodo de pH en el vaso con la solución ácida.

- Previo al agregado de KOH, registrar el pH de la solución ácida.

- Descargar la bureta de a 1 mL, hasta que el valor de pH tenga un valor de 5,5. Anotar los datos de volumen de KOH en cada incremento de pH.

- Luego agregar de a 2 gotas de KOH registrando el valor de volumen incrementado.

- Una vez alcanzado el pH = 9.2,adicionar KOH de a 1 mL hasta que se mantenga constante. Registrar los valores de volumen correspondientes.

- Quitar el  pHmetro del vaso, enjuagarlo con agua destilada, secarlo cuidadosamente.