VALORACIÓN ÁCIDO DÉBIL- BASE FUERTE CON  pH-metro

OBJETIVOS:

Determinar la concentración de una solución de ácido acético de molaridad desconocida, empleando una solución de hidróxido de sodio 0,10 M patrón.

| MATERIALES | SUSTANCIAS |
| --- | --- |
| Vaso de Bohemia de 500 mL Pipeta aforada de 10 mL Pera de goma Bureta de 25 mL Soporte y pinza para bureta Agitador magnético Electrodo y sensor de pH | Solución de hidróxido de sodio de concentración conocida Solución buffer pH 7 Solución de ácido acético de concentración desconocida. Fenolftaleina (opcional) Agua destilada |

MEDIDAS DE SEGURIDAD

FUNDAMENTO TEÓRICO

Una valoración ácido base, es una técnica usada para determinar la concentración de una solución mediante el volumen de solución necesario para neutralizar la cantidad dada de solución de concentración conocida.

MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SOFTWARE

El sensor de pH debe estar siempre sumergido en una solución o en agua destilada. Se debe enjuagar el sensor de pH con agua destilada cada vez que se cambia de solución. El secado del sensor de pH debe hacerse cuidadosamente.

Parte II: Calibración del  pHmetro

- Sumergir el electrodo en agua destilada durante 10 minutos, sacarlo y secarlo cuidadosamente con papel absorbente.

- Sumergirlo en la solución buffer pH= 7,00. Encender el pHmetro. Si la lectura registrada no es 7 girar el tornillo de la parte posterior del pHmetro hasta leer un valor de 7.

- Sacar el electrodo de la solución y enjuagarlo con agua destilada. Secarlo. El pHmetro esta calibrado.

Parte III: TÉCNICA:

- Colocar en un vaso de Bohemia de 500 mL, 250 ml de agua destilada y 10 mL de ácido con pipeta aforada.

- Colocar el vaso sobre un agitador magnético y colocarle a este una barra magnética. Encender el aparato de manera que se produzca una agitación moderada.

- Enjuagar la bureta y llenar esta con solución de NaOH de concentración conocida.

- Sumerja el electrodo de pH en el vaso con la solución ácida.

- Previo al agregado de NaOH, registrar el pH de la solución ácida .

- Descargar la bureta de a 1 mL, hasta que el valor de pH tenga un valor de 5,5. Anotar los datos de volumen de NaOH en cada incremento de pH.

- Luego agregar de a 2 gotas de NaOH registrando el valor de volumen incrementado.

- Una vez alcanzado el pH = 9.2 , adicionar NaOH de a 1 mL hasta que se mantenga constante. Registrar los valores de volumen correspondientes.

- Quitar el  pHmetro del vaso, enjuagarlo con agua destilada, secarlo cuidadosamente , agregar 2 o 3 gts. De solución saturada de KCl y guardarlo.